**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Советская д.45*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020 г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Советская д.16*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. №46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Ленина д.11*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Зеленая д.61*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Ленина д.8*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020 г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Ленина д.19*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Заречная д.33*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. ЗМолодежная д.1*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Березовая д.19*

Наличие на видном месте указателя *имеется*

1. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
2. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
3. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
4. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
5. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
6. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
7. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
8. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
9. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
10. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
11. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

с. Новотырышкино 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант с. Новотырышкино ул. Новоселов д.15*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.* \_
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

д. Воробьево 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант д. Воробьево ул. Садовская д.1а*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.*
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

д. Воробьево 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант д. Воробьево ул. Школьная д.19*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.*
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова

**АКТ**

**проведения проверки и инвентаризации пожарного гидранта**

д. Воробьево 17.04.2020г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Новотырышкинского сельсовета от 15.04.2019 г. № 46 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотырышкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях» в составе:

Председатель комиссии: Прокопович А.Н., глава Новотырышкинского сельсовета.

Члены комиссии:

Гусев С.И.., Старший член добровольной противопожарной дружины;

Белодедова С.А., заместитель главы Новотырышкинского сельсовета;

Трофимов В.В., член добровольной противопожарной дружины;

Миньтюкова И.А., специалист 1 разряда администрации Новотырышкинского сельсовета.

Обследуемый объект *пожарный гидрант д. Воробьево на скважине в 100 метрах от дома по ардесу ул. Дорожная д.5*

1. Наличие на видном месте указателя *имеется*
2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту *имеется*
3. Состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега *удовлетворительное*
4. Работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки *исправна*
5. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка *исправна*
6. Работоспособность сливного устройства  *исправна*
7. Наличие крышки гидранта *имеется* \_
8. Состояние источника противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к нему *состояние удовлетворительное, подъезд имеется*
9. Диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов:  *сети Ø 110 мм.*
10. Наличие насосов-повысителей, их состояние:  *отсутствуют*
11. Выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев (нужное подчеркнуть)  *отсутствует*
12. Выводы комиссии  *пожарный гидрант исправен и готов к эксплуатации*

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Прокопович

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гусев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белодедова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Трофимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Миньтюкова